Таблица 1. Согласие и ассоциация между положительными и отрицательными результатами у сравниваемых тест-систем Immulite и Phadia.

Table 1. Positivity and negativity agreement and contingency between Immulite и Phadia.

| Аллерген Allergen (n=50) | Коэффициент согласия Agreement ratio | Критерий χ2 (p) Criterion χ2 (p-value) | Критерий сопряженности Пирсона Pearson's contingency test | Коэффициент ассоциации Contingency Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e2 Эпителий кошки Cat | 1,00 (40/40) | 22,22 (< 0.001) | 0,55 | 1,00 |
| d1 Клещ Mite D. farinae | 0,75 (18/24) | 18,59 (< 0,0001) | 0,52 | 0,90 |
| t3 Пыльца берёзы Birch | 0,95 (38/40) | 33,01 (< 0,0001) | 0,63 | 0,99 |