Таблица 3. Чувствительность, специфичность, оптимальный порог отсечения и анализ ROC- кривых сравниваемых тест-систем Immuliteи Phadia относительно результатов кожных проб.

Table 3. Sensitivity, specificity, optimal cut-off threshold and analysis of ROC curves when comparing Immulite and Phadia systems with skin tests results.

| Аллергены Allergens (n=26) | Тест-система Assay systems | ЧУВ (95% ДИ) SE (95% CI) | СП ( 95% ДИ) SP (95% CI) | Порог отсечения Cut-off | Площадь под ROC кривой Area under the ROC curve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МЕ/мл kU/L | Площадь (95% ДИ) AUC (95% Cl) | p |
| e2 Эпителий кошки Cat | Phadia | 0,69 (0,48-0,86) | 0,38 (0,20- 0,59) | 1,02 | 0,63 (0,46-0,79) | 0,1135 |
|  | Immulite | 0,77 (0,78-1,00) | 0,38 (0,20-0,59) | 1,13 | 0,76 (0,61-0,91) | 0,0012 |
| d1 Клещ D.farinae | Phadia | 0,65 (0,44-0,83) | 0,81 (0,61-0,93) | < 0,78 | 0,62 (0,46-0,79) | 0,1288 |
|  | Immulite | 0,65 (0,44-0,83) | 0,81 (0,61-0,93) | < 0,76 | 0,59 (0,43-0,76) | 0,2379 |
| t3 Пыльца берёзы Birch | Phadia | 0,61 (0,41-0,80) | 0,38 (0,20- 0,59) | 1,77 | 0,70 (0,56-0,85) | 0,01158 |
|  | Immulite | 0,81 (0,61-0,93) | 0,38 (0,20-0,59) | 1,97 | 0,83 (0,71-0,95) | < 0,0001 |