Таблица 4. Сравнение результатов исследований некоторых биохимических тестов в зависимости от типа вакуумных систем (n=88)

Table 4. Comparison of the results of some biochemical tests depending on the type of vacuum systems (n=88)

| № п/п N in order | Показатели (n=88) Indicator (n=88) | Производители систем System manufacturers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Китай China | Австрия Austria | США USA | Россия Russia |
| 1. | АЛТ, U/L ALT, U/L | 28,83 | 29,84 | 29,48 | 29,57 |
| 2. | АСТ, U/L AST, U/L | 24,55 | 25,48 | 25,56 | 29,57 |
| 3. | Прямой билирубин, mkmol/L Straight bilirubin, mkmol/L | 5,37 | 6,18 | 6,24 | 6,68 |
| 4. | ЛДГ, U/L LDG, U/L | 218,75 | 214,84 | 221,36 | 219,8 |
| 5. | Калий, mkmol/L Kalium, mkmol/L | 4, 27 | 4,34 | 4,28 | 4,27 |