Таблица 5. Cравнительный анализ соотношения степени гемолиза (Н=10-145 у.е.) и концентраций ЛДГ в различных типах вакуумных систем (n=13)

Table 5. Comparative analysis of the ratio of hemolysis degree (Н=10-145 conventional units) and LDG concentrations in different types of vacuum systems (n=13)

| № п/п N in order | Производители систем System manufacturers |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Китай China |  | Австрия Austria |  | США USA |  | Россия Russia |  |
|  | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG |
| 1. | 8 | 147 | 16 | 162 | 20 | 175 | 4 | 144 |
| 2. | 10 | 187 | 8 | 195 | 5 | 181 | 14 | 196 |
| 3. | 31 | 371 | 1 | 296 | 19 | 328 | 39 | 431 |
| 4. | 6 | 259 | 0 | 267 | 3 | 268 | 12 | 296 |
| 5. | 2 | 203 | 3 | 234 | 12 | 204 | 6 | 241 |
| 6. | 145 | 511 | 43 | 287 | - | - | 18 | 244 |
| 7. | 3 | 231 | 5 | 248 | 10 | 234 | 23 | 254 |
| 8. | 11 | 205 | 6 | 202 | 7 | 202 | 6 | 204 |
| 9. | 15 | 183 | 13 | 185 | 16 | 182 | 17 | 188 |
| 10. | 5 | 144 | 3 | 152 | 4 | 163 | 16 | 161 |
| 11. | 6 | 155 | 5 | 158 | 10 | 173 | 8 | 165 |
| 12. | 5 | 201 | 4 | 206 | 8 | 225 | 12 | 222 |
| 13. | 4 | 184 | 11 | 206 | 7 | 193 | 5 | 189 |