Таблица 6. Оценка преаналитического качества образцов сыворотки крови в соответствии с критериями WG-LEPS IFCC

Table 6. Evaluation of preanalytic quality of blood serum samples in accordance with WG-LEPS IFCC criteria

| Оптимальный уровень Optimal level | Приемлемый уровень Acceptable level | Минимальный уровень Minimum level | Неприемлемый уровень Unacceptable level |
| --- | --- | --- | --- |
| <1,2% | 1,2-1,6 | 1,6-2,0% | Свыше 2,1% Over 2,1% |