Таблица 1. Классификация реактивности  по результатам исследования  уровня специфических антител

Table 1. Classification of reactivity according to the results of the study of the level of specific antibodies

| Результат исследования специфических антител, МЕ/мл The result of the study of specific antibodies, IU / ml | Уровень реактивности Reactivity level |
| --- | --- |
|  0,10 | Отсутствует или неопределяемый Missing or undetectable |
| 0,10 – 0,34 | Очень низкий Very low |
| 0,35 – 0,69 | Низкий Low |
| 0,70 – 3,49 | Умеренный Moderate |
| 3,50 – 17,49 | Высокий High |
| 17,5 – 52,49 | Очень высокий Very high |
| 52,5 – 99,99 |  |
|  100 |  |