| Наименование параметра Parameter | 1 цикл анализа, n=20 1 cycle of analysis, n=20 | 2 цикл анализа, n=20 2 cycle of analysis, n=20 | 3 цикл анализа, n=20 3 cycle of analysis, n=20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность, 95% ДИ Sensitivity, 95% DI | 100% (83,89% - 100,0%) | 100% (83,89%- 100,0%) | 100 % (83,89%- 100,0%) |
| Специфичность, 95% ДИ Specificity, 95% CI | 100 % (83,89% - 100,0%) | 100% (83,89% - 100,0%) | 100% (83,89%- 100,0%) |
| ОПPSCP, рассчитанный по ROC-кривой ОПPSCP, calculated from the ROC curve | 1,923 | 1,692 | 1,924 |
| ОПPSCP, рассчитанный по формуле (1) ОПPSCP, calculated according to the formula (1) | 1,924 | 1,709 | 1,953 |
| p-val | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |